报 价 书

| 项目名称 |  | 长丰供水集团有限公司罗塘供水服务楼门窗,雨棚采购合同 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质 | 尺寸 （暂定） | 单位 | 数量 （暂定） | 单价 | 总价 | 备注： 本项目数量暂定，如有变动以实际发生为准，单价不变。 |
| 2 | 断桥铝推拉窗 | 1、主材厚度1.4mm，品牌：中铝，85系列推拉型材。 2、玻璃品种，厚度透光low-E，6mm+12mm+6mm全钢化玻璃 3、每个窗户包含316金刚网 |  | M2 | 450 |  |  |  |
| 4 | 雨棚 | 18*18槽钢，6+6夹胶钢化玻璃，304不锈钢钢爪(一主一副尺寸不同，现场确定)，副门雨棚骨架用槽钢，主门雨棚骨架用工字型喷塑槽钢，含其他辅材 |  | M2 | 20 |  |  |  |
| 最终投标报价 （人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注：所报价款含税金、辅材费、装卸运输费、安装施工费等一切费用。

报价单位：（公章）

年   月   日

报价单位联系人：

联系电话：