- 报价要求

| 项 目 名 称 | 长丰供水集团有限公司吴山/下塘加压站低压控制柜采购 |
| --- | --- |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 |
| 付款方式是否响应招标人要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 供货周期是否响应招标人要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 | 要求： 1、投标人的报价应包含所投货物、意外保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场卸货、安装调试及安全措施、检测验收送电和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。 2、送货地点：长丰县境内，具体地点以采购方指点为准。 3、供货方提供增值税专用发票。 4、质量要求：所投产品为质量合格的产品，符合国家标准，无国家标准的，符合部颁标准。 5、如果中标物为假冒贴牌产品，我公司将追究供货方法律责任，并将供货单位列入黑名单，永不采购 名称：长丰供水集团有限公司 开户行及账号：中国工商银行长丰支行1302002109000047817 纳税人识别号：91340121752962042F 地址、电话：长丰县水湖镇长淮路（荣锦 圆梦苑） 商业S2幢101商室 0551-66671460 7、具体内容及产品要求详见询价函。 |

注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为定标依据。

投标人确认(公章)：

日期：   年   月   日

采购明细表

| 变频控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 断路器 | NM1-400S/3300 350A | 只 | 1 |  |  | 正泰 |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 | 只 | 3 |  |  | 正泰 |
| 3 | 变频器 | GD200A-160P | 只 | 1 |  |  | 英威腾 |
| 4 | 电流表 | 6L2-A 400/5 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 转换开关 | LW12-16 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电压表 | 6L2-V 0~450V | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 指示灯 | AD16~220V | 只 | 3 |  |  |  |
| 8 | 按钮 | LAY39 | 只 | 3 |  |  |  |
| 9 | 中间继电器 | MY4NJ~220V | 只 | 4 |  |  |  |
| 10 | 铜排 | 30*5 | 米 | 8 |  |  |  |
| 11 | 辅材 | 螺丝、热缩套管等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 柜体 | GGD 2200*800*600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 软启动控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 断路器 | NM1-630S/3300 630A | 只 | 1 |  |  | 正泰 |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 | 只 | 3 |  |  | 正泰 |
| 3 | 软启动器 | HFR2280 | 只 | 1 |  |  | 欧瑞传动 |
| 4 | 接触器 | CJ40-600 | 只 | 1 |  |  | 正泰 |
| 5 | 电流表 | 6L2-A 600/5 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 转换开关 | LW12-16 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 电压表 | 6L2-V 0~450V | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 指示灯 | AD16~220V | 只 | 3 |  |  |  |
| 9 | 按钮 | LAY39 | 只 | 3 |  |  |  |
| 10 | 中间继电器 | MY4NJ~220V | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 铜排 | 40*6 | 米 | 8 |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 螺丝、热缩套管等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 柜体 | GGD 2200*800*800 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价汇总表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 低压变频柜 | GGD 800X600X2200 | 台 | 1 |  |  | 电机132KW |
| 二 | 低压软启动柜 | GGD 800X800X2200 | 台 | 1 |  |  | 电机250KW |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 | 1.本报价含税、含运费、含安装调试送电。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系电话：