报 价 书

| 项目名称 |  | 长丰供水集团有限公司左店供水服务楼变压器迁移、电缆等采购安装项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质 | 尺寸 | 单位 | 数量 （暂定） | 单价 | 总价 | 备注： |
| 1 | 新立水泥杆12米(普杆） |  | 12m | 根 | 1 |  |  |  |
| 2 | 迁移水泥杆12米(普杆） |  | 12m | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拆除水泥杆12米(普杆） |  | 12m | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 角铁横担60*6*1800 |  |  | 根 | 6 |  |  |  |
| 5 | 角铁横担60*6*1100 |  |  | 根 | 2 |  |  |  |
| 6 | 高压架空绝缘线 JKLYJ/10-120m/m2 |  |  | m | 90 |  |  |  |
| 7 | 拆除低压架空绝缘线 JKLYJ/10-95m/m2 |  |  | m | 300 |  |  |  |
| 8 | 低压电缆敷设YJV22-1-4X120 |  |  | m | 30 |  |  |  |
| 9 | 低压电缆敷设YJV22-1-4X70 |  |  | m | 100 |  |  |  |
| 10 | 熔断器 |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 11 | 避雷器（配电型） HY5WS2-17/50 |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 12 | 杆变（250kVA） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 拆除杆变（250kVA） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | JP柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 拆除JP柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 低压电缆头制安 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 17 | 接地极 L50*5*2500 |  |  | 根 | 4 |  |  |  |
| 18 | 带电接火 |  |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 19 | 复合耐张绝缘子 |  |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 20 | 耐张线夹 |  |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 21 | 球头直角挂板 |  |  | 付 | 12 |  |  |  |
| 22 | 复合耐张绝缘子 |  |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 23 | 铝跨径护套线夹JBK-50-240 |  |  | 只 | 12 |  |  |  |
| 24 | 线路故障仪 |  |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 25 | 警示牌 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 桩头护套 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 其他 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终投标报价 （人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 本报价包含：1、请投标人仔细勘察现场，其他（序号27）未列出的工程事项由投标人列出工程量清单，与已列出的清单量一并报价2、含税、含装卸运输费、含安装调试费、含辅材费、含安全文明等一切费用。3、含左店供水所从变压器到总空气开关的电缆、配电箱、空气开关等。4、含左店供水服务所用电立户费用。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（公章）

年   月   日

报价单位联系人：

联系电话：