询 价 函

因我单位供水工程建设需要 抗震支吊架。为了做到公平、公正、合规，现采取询价方式，对该产品进行询价，被询价单位应做到质优价廉、服务及时。付款方式：货到验收合格后支付该批次货款的97%，剩余3%为质保金（质保期为1年），质保期结束后无息等额返还。本采购项目概算金额为13.9万元，报价不得等于或高于概算价格，否则作为废标处理。

货物清单：详见报价表

报价单位按照报价表填写合理报价，并将报价要求、报价表加盖单位公章连同询价函一同用档案袋密封，交于询价单位（附公司营业执照正副本复印件）。

1、中标方式：有效最低价

2、供货周期：分批供货，接到采购人通知，5个日历日完成该批次供货

3、递交时间：2021年12月  19 日17:30前，联系人：康超   电话：13866104257

4、递交地点：安徽省合肥市长丰县水湖镇长淮路圆梦苑商铺长丰供水集团有限公司三楼，办公室联系电话：0551-66671460

特函

长丰供水集团有限公司

2021年12月 14  日

- 报价要求

| 项 目 名 称 | 长丰供水集团有限公司抗震支吊架采购 |
| --- | --- |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写（人民币）： 元 小写（人民币）： 元 |
| 付款方式是否响应招标人要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 供货周期是否响应招标人要求 | 请填写“响应”或者“不响应” |
| 备注 | 要求： 1、投标人的报价应包含所投货物、以外保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场卸货及安全措施、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。 2、送货地点：长丰县境内，具体地点以采购方指点为准。 3、供货方提供增值税专用发票。(注明税点) 4、质量要求：所投产品为质量合格的产品，符合国家标准，无国家标准的，符合部颁标准。 5、如果中标物为假冒贴牌产品，我公司将追究供货方法律责任，并将供货单位列入黑名单，永不采购 6、具体内容及产品要求详见询价函。 7、以上报价含图纸二次设计，含抗震支架安装费用，需自行勘察现场，保证产品质量和安装工艺符合最新国家标准，保证通过相关部门验收 |

注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为定标依据。

投标人确认(公章)：

日期：   年   月   日

报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂定量) | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水管单管侧向抗震支吊架 | DN65-T | 套 | 50 |  |  |  |
| 2 | 水管单管侧向抗震支吊架 | DN80-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 水管单管侧向抗震支吊架 | DN100-T | 套 | 36 |  |  |  |
| 4 | 水管单管侧向抗震支吊架 | DN150-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN65-TL | 套 | 70 |  |  |  |
| 6 | 水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN80-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN100-TL | 套 | 24 |  |  |  |
| 8 | 水管单管侧纵向抗震支吊架 | DN150-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 水管2管侧向抗震支吊架 | DN65×2-T | 套 | 15 |  |  |  |
| 10 | 水管2管侧向抗震支吊架 | DN80×2-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 水管2管侧向抗震支吊架 | DN100×2-T | 套 | 14 |  |  |  |
| 12 | 水管2管侧向抗震支吊架 | DN150×2-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 水管2管侧纵向抗震支吊架 | DN65×2-TL | 套 | 11 |  |  |  |
| 14 | 水管2管侧纵向抗震支吊架 | DN80×2-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 水管2管侧纵向抗震支吊架 | DN100×2-TL | 套 | 11 |  |  |  |
| 16 | 水管2管侧纵向抗震支吊架 | DN150×2-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 水管3管侧向抗震支吊架 | DN65×3-T | 套 | 5 |  |  |  |
| 18 | 水管3管侧向抗震支吊架 | DN80×3-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 水管3管侧向抗震支吊架 | DN100×3-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 水管3管侧向抗震支吊架 | DN150×3-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 水管3管侧纵向抗震支吊架 | DN65×3-TL | 套 | 5 |  |  |  |
| 22 | 水管3管侧纵向抗震支吊架 | DN80×3-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 | 水管3管侧纵向抗震支吊架 | DN100×3-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 水管3管侧纵向抗震支吊架 | DN150×3-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 水管4管侧向抗震支吊架 | DN65×4-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 水管4管侧向抗震支吊架 | DN80×4-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 水管4管侧向抗震支吊架 | DN100×4-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 水管4管侧向抗震支吊架 | DN150×4-T | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 水管4管侧纵向抗震支吊架 | DN65×4-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 水管4管侧纵向抗震支吊架 | DN80×4-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 水管4管侧纵向抗震支吊架 | DN100×4-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 水管4管侧纵向抗震支吊架 | DN150×4-TL | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 合计 | 人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

注：1、按此表格填写报价；2、以实际供货数量结算。

报价单位（盖章）：.

联系电话：