投标清单要求

| 序 号 | 监测名称 | 项目 | 水样点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂水 | 106项 | 1 | 每项检测因子需单独报价（报价单按照1个点的106项和109项报价），检测项目执行标准分别为《生活饮用水卫生标（GB5749-2006）、《地表水环境质量标准（GB3838-2002） |
| 2 | 源水 | 109项 | 1 |  |

检测服务：

检测单位负责到现场进行水样的采集，现场拍照，记录及分析。第一时间解决委托方关于检测方面的疑问，采样过程中涉及的相关耗材与器具，按照规范进行清洗、保存与运输，现场采样时每个样品采用单独的采样工具，防止交叉污染。所有样品必须按照标准规范进行现场密封与保存，低温运输，确保检测数据真实有效

一、出厂水单项控制价

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 点位（个） | 频次 (次/天) | 测试费(元/样) | 控制价 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水（出厂水） | 总大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | 生活饮用水（出厂水） | 耐热大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 3 | 生活饮用水（出厂水） | 大肠埃希氏菌 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 4 | 生活饮用水（出厂水） | 菌落总数 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 5 | 生活饮用水（出厂水） | 总砷 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 6 | 生活饮用水（出厂水） | 总镉 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 7 | 生活饮用水（出厂水） | 六价铬 | 1 | 1 | 80 | 80 |
| 8 | 生活饮用水（出厂水） | 总铅 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 9 | 生活饮用水（出厂水） | 总汞 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 10 | 生活饮用水（出厂水） | 总硒 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 11 | 生活饮用水（出厂水） | 氰化物 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 12 | 生活饮用水（出厂水） | 氟化物 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 13 | 生活饮用水（出厂水） | 硝酸盐氮 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 14 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯甲烷 | 1 | 1 | 300 | 300 |
| 15 | 生活饮用水（出厂水） | 四氯化碳 | 1 | 1 | 300 | 300 |
| 16 | 生活饮用水（出厂水） | 溴酸盐 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 17 | 生活饮用水（出厂水） | 甲醛 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 18 | 生活饮用水（出厂水） | 亚氯酸盐 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 19 | 生活饮用水（出厂水） | 氯酸盐 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 20 | 生活饮用水（出厂水） | 色度 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 21 | 生活饮用水（出厂水） | 浑浊度 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 22 | 生活饮用水（出厂水） | 臭和味 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 23 | 生活饮用水（出厂水） | 肉眼可见物 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 24 | 生活饮用水（出厂水） | pH值 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 25 | 生活饮用水（出厂水） | 总铝 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 26 | 生活饮用水（出厂水） | 总铁 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 27 | 生活饮用水（出厂水） | 总锰 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 28 | 生活饮用水（出厂水） | 总锌 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 29 | 生活饮用水（出厂水） | 总铜 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 30 | 生活饮用水（出厂水） | 氯化物 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 31 | 生活饮用水（出厂水） | 硫酸盐 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 32 | 生活饮用水（出厂水） | 溶解性总固体 | 1 | 1 | 60 | 60 |
| 33 | 生活饮用水（出厂水） | 总硬度 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 34 | 生活饮用水（出厂水） | 耗氧量 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 35 | 生活饮用水（出厂水） | 挥发酚 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 36 | 生活饮用水（出厂水） | 阴离子合成洗涤剂 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 37 | 生活饮用水（出厂水） | 总α放射性 | 1 | 1 | 700 | 700 |
| 38 | 生活饮用水（出厂水） | 总β放射性 | 1 | 1 | 700 | 700 |
| 39 | 生活饮用水（出厂水） | 游离氯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 40 | 生活饮用水（出厂水） | 一氯胺 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 41 | 生活饮用水（出厂水） | 臭氧 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 42 | 生活饮用水（出厂水） | 二氧化氯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 43 | 生活饮用水（出厂水） | 二甲苯 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 44 | 生活饮用水（出厂水） | 一氯二溴甲烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 45 | 生活饮用水（出厂水） | 二氯一溴甲烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 46 | 生活饮用水（出厂水） | 1,2-二氯乙烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 47 | 生活饮用水（出厂水） | 二氯甲烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 48 | 生活饮用水（出厂水） | 三卤甲烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 49 | 生活饮用水（出厂水） | 1,1,1-三氯乙烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 50 | 生活饮用水（出厂水） | 三溴甲烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 51 | 生活饮用水（出厂水） | 乙苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 52 | 生活饮用水（出厂水） | 1,1-二氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 53 | 生活饮用水（出厂水） | 1,2-二氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 54 | 生活饮用水（出厂水） | 1,2-二氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 55 | 生活饮用水（出厂水） | 1,4-二氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 56 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 57 | 生活饮用水（出厂水） | 六氯丁二烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 58 | 生活饮用水（出厂水） | 四氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 59 | 生活饮用水（出厂水） | 甲苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 60 | 生活饮用水（出厂水） | 苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 61 | 生活饮用水（出厂水） | 苯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62 | 生活饮用水（出厂水） | 氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 63 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 64 | 生活饮用水（出厂水） | 丙烯酰胺 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 65 | 生活饮用水（出厂水） | 苯并(a)芘 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 66 | 生活饮用水（出厂水） | 氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 67 | 生活饮用水（出厂水） | 微囊藻毒素-LR | 1 | 1 | 500 | 500 |
| 68 | 生活饮用水（出厂水） | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 69 | 生活饮用水（出厂水） | 钡 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 70 | 生活饮用水（出厂水） | 硼 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 71 | 生活饮用水（出厂水） | 贾第鞭毛虫 | 1 | 1 | 630 | 630 |
| 72 | 生活饮用水（出厂水） | 隐孢子虫 | 1 | 1 | 630 | 630 |
| 73 | 生活饮用水（出厂水） | 锑 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 74 | 生活饮用水（出厂水） | 铍 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 75 | 生活饮用水（出厂水） | 钼 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 76 | 生活饮用水（出厂水） | 镍 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 77 | 生活饮用水（出厂水） | 银 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 78 | 生活饮用水（出厂水） | 铊 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 79 | 生活饮用水（出厂水） | 氯化氰 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 80 | 生活饮用水（出厂水） | 二氯乙酸 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 81 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯乙酸 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 82 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯乙醛 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 83 | 生活饮用水（出厂水） | 2,4,6-三氯酚 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 84 | 生活饮用水（出厂水） | 七氯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 85 | 生活饮用水（出厂水） | 马拉硫磷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 86 | 生活饮用水（出厂水） | 六六六 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 87 | 生活饮用水（出厂水） | 六氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 88 | 生活饮用水（出厂水） | 乐果 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 89 | 生活饮用水（出厂水） | 对硫磷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 90 | 生活饮用水（出厂水） | 灭草松 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 91 | 生活饮用水（出厂水） | 甲基对硫磷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 92 | 生活饮用水（出厂水） | 百菌清 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 93 | 生活饮用水（出厂水） | 呋喃丹 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 94 | 生活饮用水（出厂水） | 林丹 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 95 | 生活饮用水（出厂水） | 滴滴涕 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 96 | 生活饮用水（出厂水） | 毒死蜱 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 97 | 生活饮用水（出厂水） | 草甘膦 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 98 | 生活饮用水（出厂水） | 敌敌畏 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 99 | 生活饮用水（出厂水） | 莠去津（阿特拉津） | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 100 | 生活饮用水（出厂水） | 溴氰菊酯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 101 | 生活饮用水（出厂水） | 2,4-滴 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 102 | 生活饮用水（出厂水） | 五氯酚 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 103 | 生活饮用水（出厂水） | 环氧氯丙烷 | 1 | 1 | 80 | 80 |
| 104 | 生活饮用水（出厂水） | 氨氮 | 1 | 1 | 90 | 90 |
| 105 | 生活饮用水（出厂水） | 硫化物 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 106 | 生活饮用水（出厂水） | 钠 | 1 | 1 | 50 | 50 |

二、源水单项控制价

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 点位（个） | 频次 (次/天) | 测试费(元/样) | 控制价 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水(源水） | 水温 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 地表水(源水） | pH值 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 3 | 地表水(源水） | 溶解氧 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 4 | 地表水(源水） | 高锰酸盐指数 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 5 | 地表水(源水） | 化学需氧量（CODCr） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 6 | 地表水(源水） | 五日生化需氧量（BOD5） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 7 | 地表水(源水） | 氨氮（NH3-N） | 1 | 1 | 90 | 90 |
| 8 | 地表水(源水） | 总磷（以P计） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 9 | 地表水(源水） | 总氮（以N计） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 10 | 地表水(源水） | 铜 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 11 | 地表水(源水） | 锌 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 12 | 地表水(源水） | 氟化物（F-计） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 13 | 地表水(源水） | 硒 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 14 | 地表水(源水） | 砷 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 15 | 地表水(源水） | 汞 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 16 | 地表水(源水） | 镉 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 17 | 地表水(源水） | 六价铬 | 1 | 1 | 80 | 80 |
| 18 | 地表水(源水） | 铅 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 19 | 地表水(源水） | 氰化物 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 20 | 地表水(源水） | 挥发酚 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 21 | 地表水(源水） | 石油类 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 22 | 地表水(源水） | 阴离子表面活性剂 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 23 | 地表水(源水） | 硫化物 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 24 | 地表水(源水） | 粪大肠菌群 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 25 | 地表水(源水） | 硫酸盐（以SO42-计） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 26 | 地表水(源水） | 氯化物（以Cl-计） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 27 | 地表水(源水） | 硝酸盐（以N计） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 28 | 地表水(源水） | 铁 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 29 | 地表水(源水） | 锰 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 30 | 地表水(源水） | 三氯甲烷 | 1 | 1 | 300 | 300 |
| 31 | 地表水(源水） | 四氯化碳 | 1 | 1 | 300 | 300 |
| 32 | 地表水(源水） | 三溴甲烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 33 | 地表水(源水） | 二氯甲烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 34 | 地表水(源水） | 1,2-二氯乙烷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 35 | 地表水(源水） | 环氧氯丙烷 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 36 | 地表水(源水） | 氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 37 | 地表水(源水） | 1,1-二氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 38 | 地表水(源水） | 1,2-二氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 39 | 地表水(源水） | 三氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 40 | 地表水(源水） | 四氯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 41 | 地表水(源水） | 氯丁二烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 42 | 地表水(源水） | 六氯丁二烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 43 | 地表水(源水） | 苯乙烯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 44 | 地表水(源水） | 甲醛 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 45 | 地表水(源水） | 乙醛 | 1 | 1 | 220 | 220 |
| 46 | 地表水(源水） | 丙烯醛 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 47 | 地表水(源水） | 三氯乙醛 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 48 | 地表水(源水） | 苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 49 | 地表水(源水） | 甲苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 50 | 地表水(源水） | 乙苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 51 | 地表水(源水） | 二甲苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 52 | 地表水(源水） | 异丙苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 53 | 地表水(源水） | 氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 54 | 地表水(源水） | 1,2-二氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 55 | 地表水(源水） | 1,4-二氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 56 | 地表水(源水） | 三氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 57 | 地表水(源水） | 四氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 58 | 地表水(源水） | 六氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 59 | 地表水(源水） | 硝基苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 60 | 地表水(源水） | 二硝基苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 61 | 地表水(源水） | 2,4-二硝基甲苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62 | 地表水(源水） | 2,4,6--三硝基甲苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 63 | 地表水(源水） | 硝基氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 64 | 地表水(源水） | 2,4-二硝基氯苯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 65 | 地表水(源水） | 2,4-二氯苯酚 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 66 | 地表水(源水） | 2,4,6-三氯苯酚 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 67 | 地表水(源水） | 五氯酚 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 68 | 地表水(源水） | 苯胺 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 69 | 地表水(源水） | 联苯胺 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 70 | 地表水(源水） | 丙烯酰胺 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 71 | 地表水(源水） | 丙烯腈 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 72 | 地表水(源水） | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1 | 1 | 250 | 250 |
| 73 | 地表水(源水） | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 1 | 1 | 250 | 250 |
| 74 | 地表水(源水） | 水合肼 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 75 | 地表水(源水） | 四乙基铅 | 1 | 1 | 570 | 570 |
| 76 | 地表水(源水） | 吡啶 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 77 | 地表水(源水） | 松节油 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 78 | 地表水(源水） | 苦味酸 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 79 | 地表水(源水） | 丁基黄原酸 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 80 | 地表水(源水） | 游离氯（活性氯） | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 81 | 地表水(源水） | 滴滴涕 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 82 | 地表水(源水） | 林丹 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 83 | 地表水(源水） | 环氧七氯 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 84 | 地表水(源水） | 对硫磷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 85 | 地表水(源水） | 甲基对硫磷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 86 | 地表水(源水） | 马拉硫磷 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 87 | 地表水(源水） | 乐果 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 88 | 地表水(源水） | 敌敌畏 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 89 | 地表水(源水） | 敌百虫 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 90 | 地表水(源水） | 内吸磷 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 91 | 地表水(源水） | 百菌清 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 92 | 地表水(源水） | 甲萘威 | 1 | 1 | 200 | 200 |
| 93 | 地表水(源水） | 溴氰菊酯 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 94 | 地表水(源水） | 阿特拉津 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 95 | 地表水(源水） | 苯并（a）芘 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 96 | 地表水(源水） | 甲基汞 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 97 | 地表水(源水） | 多氯联苯 | 1 | 1 | 200 | 200 |
| 98 | 地表水(源水） | 微囊藻毒素-LR | 1 | 1 | 530 | 530 |
| 99 | 地表水(源水） | 黄磷 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 100 | 地表水(源水） | 钼 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 101 | 地表水(源水） | 钴 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 102 | 地表水(源水） | 铍 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 103 | 地表水(源水） | 硼 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 104 | 地表水(源水） | 锑 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 105 | 地表水(源水） | 镍 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 106 | 地表水(源水） | 钡 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 107 | 地表水(源水） | 钒 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 108 | 地表水(源水） | 钛 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 109 | 地表水(源水） | 铊 | 1 | 1 | 70 | 70 |

报 价 书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 最终投标报价（人民币：元） | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

★注：所报价款含现场勘察、试剂耗材及税金等费用

报价单位：（公章）

年   月   日

报价单位联系人：

联系电话：

报 价 书

一、出厂水单项报价清单

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 点位（个） | 频次 (次/天) | 测试费(元/样) | 控制价 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活饮用水（出厂水） | 总大肠菌群 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 生活饮用水（出厂水） | 耐热大肠菌群 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 生活饮用水（出厂水） | 大肠埃希氏菌 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 生活饮用水（出厂水） | 菌落总数 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 生活饮用水（出厂水） | 总砷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 生活饮用水（出厂水） | 总镉 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 生活饮用水（出厂水） | 六价铬 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 生活饮用水（出厂水） | 总铅 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 生活饮用水（出厂水） | 总汞 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 生活饮用水（出厂水） | 总硒 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 生活饮用水（出厂水） | 氰化物 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 生活饮用水（出厂水） | 氟化物 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 生活饮用水（出厂水） | 硝酸盐氮 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 生活饮用水（出厂水） | 四氯化碳 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 生活饮用水（出厂水） | 溴酸盐 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 17 | 生活饮用水（出厂水） | 甲醛 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 18 | 生活饮用水（出厂水） | 亚氯酸盐 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 19 | 生活饮用水（出厂水） | 氯酸盐 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 20 | 生活饮用水（出厂水） | 色度 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 21 | 生活饮用水（出厂水） | 浑浊度 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 22 | 生活饮用水（出厂水） | 臭和味 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 23 | 生活饮用水（出厂水） | 肉眼可见物 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 24 | 生活饮用水（出厂水） | pH值 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 25 | 生活饮用水（出厂水） | 总铝 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 26 | 生活饮用水（出厂水） | 总铁 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 27 | 生活饮用水（出厂水） | 总锰 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 28 | 生活饮用水（出厂水） | 总锌 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 29 | 生活饮用水（出厂水） | 总铜 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 生活饮用水（出厂水） | 氯化物 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 生活饮用水（出厂水） | 硫酸盐 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 生活饮用水（出厂水） | 溶解性总固体 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 生活饮用水（出厂水） | 总硬度 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 34 | 生活饮用水（出厂水） | 耗氧量 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 35 | 生活饮用水（出厂水） | 挥发酚 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 36 | 生活饮用水（出厂水） | 阴离子合成洗涤剂 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 37 | 生活饮用水（出厂水） | 总α放射性 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 38 | 生活饮用水（出厂水） | 总β放射性 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 39 | 生活饮用水（出厂水） | 游离氯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 40 | 生活饮用水（出厂水） | 一氯胺 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 41 | 生活饮用水（出厂水） | 臭氧 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 42 | 生活饮用水（出厂水） | 二氧化氯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 43 | 生活饮用水（出厂水） | 二甲苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 44 | 生活饮用水（出厂水） | 一氯二溴甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 45 | 生活饮用水（出厂水） | 二氯一溴甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 46 | 生活饮用水（出厂水） | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 47 | 生活饮用水（出厂水） | 二氯甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 48 | 生活饮用水（出厂水） | 三卤甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 49 | 生活饮用水（出厂水） | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 50 | 生活饮用水（出厂水） | 三溴甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 51 | 生活饮用水（出厂水） | 乙苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 52 | 生活饮用水（出厂水） | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 53 | 生活饮用水（出厂水） | 1,2-二氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 54 | 生活饮用水（出厂水） | 1,2-二氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 55 | 生活饮用水（出厂水） | 1,4-二氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 56 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 57 | 生活饮用水（出厂水） | 六氯丁二烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 58 | 生活饮用水（出厂水） | 四氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 59 | 生活饮用水（出厂水） | 甲苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 60 | 生活饮用水（出厂水） | 苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 61 | 生活饮用水（出厂水） | 苯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 62 | 生活饮用水（出厂水） | 氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 63 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 64 | 生活饮用水（出厂水） | 丙烯酰胺 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 65 | 生活饮用水（出厂水） | 苯并(a)芘 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 66 | 生活饮用水（出厂水） | 氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 67 | 生活饮用水（出厂水） | 微囊藻毒素-LR |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 68 | 生活饮用水（出厂水） | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 69 | 生活饮用水（出厂水） | 钡 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 70 | 生活饮用水（出厂水） | 硼 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 生活饮用水（出厂水） | 贾第鞭毛虫 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 生活饮用水（出厂水） | 隐孢子虫 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 73 | 生活饮用水（出厂水） | 锑 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 74 | 生活饮用水（出厂水） | 铍 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 75 | 生活饮用水（出厂水） | 钼 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 76 | 生活饮用水（出厂水） | 镍 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 77 | 生活饮用水（出厂水） | 银 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 78 | 生活饮用水（出厂水） | 铊 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 79 | 生活饮用水（出厂水） | 氯化氰 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 80 | 生活饮用水（出厂水） | 二氯乙酸 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 81 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯乙酸 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 82 | 生活饮用水（出厂水） | 三氯乙醛 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 83 | 生活饮用水（出厂水） | 2,4,6-三氯酚 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 84 | 生活饮用水（出厂水） | 七氯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 85 | 生活饮用水（出厂水） | 马拉硫磷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 86 | 生活饮用水（出厂水） | 六六六 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 87 | 生活饮用水（出厂水） | 六氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 88 | 生活饮用水（出厂水） | 乐果 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 89 | 生活饮用水（出厂水） | 对硫磷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 90 | 生活饮用水（出厂水） | 灭草松 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 91 | 生活饮用水（出厂水） | 甲基对硫磷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 92 | 生活饮用水（出厂水） | 百菌清 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 93 | 生活饮用水（出厂水） | 呋喃丹 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 94 | 生活饮用水（出厂水） | 林丹 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 95 | 生活饮用水（出厂水） | 滴滴涕 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 96 | 生活饮用水（出厂水） | 毒死蜱 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 97 | 生活饮用水（出厂水） | 草甘膦 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 98 | 生活饮用水（出厂水） | 敌敌畏 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 99 | 生活饮用水（出厂水） | 莠去津（阿特拉津） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 100 | 生活饮用水（出厂水） | 溴氰菊酯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 101 | 生活饮用水（出厂水） | 2,4-滴 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 102 | 生活饮用水（出厂水） | 五氯酚 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 103 | 生活饮用水（出厂水） | 环氧氯丙烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 104 | 生活饮用水（出厂水） | 氨氮 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 105 | 生活饮用水（出厂水） | 硫化物 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 106 | 生活饮用水（出厂水） | 钠 |  |  | 1 | 1 |  |  |

★注：所报价款含现场勘察、试剂耗材及税金等费用

报 价 书

二、源水单项报价清单

| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 点位（个） | 频次 (次/天) | 测试费(元/样) | 控制价 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水(源水） | 水温 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 地表水(源水） | pH值 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 地表水(源水） | 溶解氧 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 地表水(源水） | 高锰酸盐指数 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 地表水(源水） | 化学需氧量（CODCr） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 地表水(源水） | 五日生化需氧量（BOD5） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 地表水(源水） | 氨氮（NH3-N） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 地表水(源水） | 总磷（以P计） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 地表水(源水） | 总氮（以N计） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 地表水(源水） | 铜 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 地表水(源水） | 锌 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 地表水(源水） | 氟化物（F-计） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 地表水(源水） | 硒 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 | 地表水(源水） | 砷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 15 | 地表水(源水） | 汞 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 地表水(源水） | 镉 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 17 | 地表水(源水） | 六价铬 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 18 | 地表水(源水） | 铅 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 19 | 地表水(源水） | 氰化物 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 20 | 地表水(源水） | 挥发酚 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 21 | 地表水(源水） | 石油类 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 22 | 地表水(源水） | 阴离子表面活性剂 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 23 | 地表水(源水） | 硫化物 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 24 | 地表水(源水） | 粪大肠菌群 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 25 | 地表水(源水） | 硫酸盐（以SO42-计） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 26 | 地表水(源水） | 氯化物（以Cl-计） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 27 | 地表水(源水） | 硝酸盐（以N计） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 28 | 地表水(源水） | 铁 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 29 | 地表水(源水） | 锰 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 地表水(源水） | 三氯甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 地表水(源水） | 四氯化碳 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 地表水(源水） | 三溴甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 地表水(源水） | 二氯甲烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 34 | 地表水(源水） | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 35 | 地表水(源水） | 环氧氯丙烷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 36 | 地表水(源水） | 氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 37 | 地表水(源水） | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 38 | 地表水(源水） | 1,2-二氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 39 | 地表水(源水） | 三氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 40 | 地表水(源水） | 四氯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 41 | 地表水(源水） | 氯丁二烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 42 | 地表水(源水） | 六氯丁二烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 43 | 地表水(源水） | 苯乙烯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 44 | 地表水(源水） | 甲醛 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 45 | 地表水(源水） | 乙醛 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 46 | 地表水(源水） | 丙烯醛 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 47 | 地表水(源水） | 三氯乙醛 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 48 | 地表水(源水） | 苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 49 | 地表水(源水） | 甲苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 50 | 地表水(源水） | 乙苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 51 | 地表水(源水） | 二甲苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 52 | 地表水(源水） | 异丙苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 53 | 地表水(源水） | 氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 54 | 地表水(源水） | 1,2-二氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 55 | 地表水(源水） | 1,4-二氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 56 | 地表水(源水） | 三氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 57 | 地表水(源水） | 四氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 58 | 地表水(源水） | 六氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 59 | 地表水(源水） | 硝基苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 60 | 地表水(源水） | 二硝基苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 61 | 地表水(源水） | 2,4-二硝基甲苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 62 | 地表水(源水） | 2,4,6--三硝基甲苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 63 | 地表水(源水） | 硝基氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 64 | 地表水(源水） | 2,4-二硝基氯苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 65 | 地表水(源水） | 2,4-二氯苯酚 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 66 | 地表水(源水） | 2,4,6-三氯苯酚 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 67 | 地表水(源水） | 五氯酚 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 68 | 地表水(源水） | 苯胺 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 69 | 地表水(源水） | 联苯胺 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 70 | 地表水(源水） | 丙烯酰胺 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 地表水(源水） | 丙烯腈 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 地表水(源水） | 邻苯二甲酸二丁酯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 73 | 地表水(源水） | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 74 | 地表水(源水） | 水合肼 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 75 | 地表水(源水） | 四乙基铅 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 76 | 地表水(源水） | 吡啶 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 77 | 地表水(源水） | 松节油 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 78 | 地表水(源水） | 苦味酸 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 79 | 地表水(源水） | 丁基黄原酸 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 80 | 地表水(源水） | 游离氯（活性氯） |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 81 | 地表水(源水） | 滴滴涕 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 82 | 地表水(源水） | 林丹 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 83 | 地表水(源水） | 环氧七氯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 84 | 地表水(源水） | 对硫磷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 85 | 地表水(源水） | 甲基对硫磷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 86 | 地表水(源水） | 马拉硫磷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 87 | 地表水(源水） | 乐果 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 88 | 地表水(源水） | 敌敌畏 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 89 | 地表水(源水） | 敌百虫 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 90 | 地表水(源水） | 内吸磷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 91 | 地表水(源水） | 百菌清 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 92 | 地表水(源水） | 甲萘威 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 93 | 地表水(源水） | 溴氰菊酯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 94 | 地表水(源水） | 阿特拉津 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 95 | 地表水(源水） | 苯并（a）芘 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 96 | 地表水(源水） | 甲基汞 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 97 | 地表水(源水） | 多氯联苯 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 98 | 地表水(源水） | 微囊藻毒素-LR |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 99 | 地表水(源水） | 黄磷 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 100 | 地表水(源水） | 钼 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 101 | 地表水(源水） | 钴 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 102 | 地表水(源水） | 铍 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 103 | 地表水(源水） | 硼 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 104 | 地表水(源水） | 锑 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 105 | 地表水(源水） | 镍 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 106 | 地表水(源水） | 钡 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 107 | 地表水(源水） | 钒 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 108 | 地表水(源水） | 钛 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 109 | 地表水(源水） | 铊 |  |  | 1 | 1 |  |  |

★注：所报价款含现场勘察、试剂耗材及税金等费用